CERTIFICADO DE ESTABILIDAD ESTRUCTURAL

1.-	DATOS DEL INMUEBLE

Solicitante   ……………………………………………………………………………………..

Terreno  …….. Vivienda  …….. Edificio  …….. Muro  …….. Otros ……..

2).-	UBICACIÓN

Zona.......................................Ciudad.......................

3).-	SERVICIOS

Agua                   Alcantarillado                  Energía Eléctrica           Teléfono

4).-	TOPOGRAFÍA

Terreno:    Plano           Terreno:    Inclinado            Terreno:   Pendiente

Superficie Terreno:    M2

5).-	GEOTECNIA

Tiene estudio geotécnico?        SI             NO

Suelo de consistencia               Buena                 Regular                  Mala

Suelo de permeabilidad	       Alta	        Media		   Baja

Tipo de suelo..........................................................................................................

Capacidad admisible aproximada del suelo...2.00...kg/cm2. Información en base a una serie de datos de diferentes ensayos en la zona y aledañas.

Es potencialmente deslizable?            SI              NO

Observaciones........................................................................................................

.............................................................................................................................

6).-	HIDRÁULICA Y SANITARIA

Existen filtraciones y / o afloramientos                         SI          NO

de aguas subterráneas

Existen flujos de aguas superficiales                 	   SI           NO

Existen fugas de agua potable			             SI           NO

Existen fugas en el tanque de agua potable		   SI           NO

Verificar con pruebas hidráulicas si: Existen fugas en el sistema de alcantarillado

NOO

SI

Observaciones........................................................................................................

Existe drenaje en:

Muros de contención....................SI         NO

A nivel de cimentaciones............. SI         NO

Jardines......................................SI         NO

7).-	ESTRUCTURAS

La construcción consta de...............plantas

Tiene plano estructural             SI            NO

NOTA.- En Caso de no presentar planos estructurales, el ingeniero debe adjuntar un cálculo resumido de verificaciones, de por lo menos los pilares y vigas de la primera planta y zapatas estimadas, presentando un cuadro comparativo de dimensiones con la obra ejecutada. Y en caso de ser una estructura que tenga 5 plantas o más, debe presentar verificaciones estructurales de toda la estructura.

Antigüedad aproximada del inmueble....................años

Tipo de estructura..........HORMIGÓN  ARMADO.......................................................

Tipo de cimentación:

Corridas    NO    Zapatas aisladas    SI      Radier    NO    Pilotes    NO     Otros.........

Muros de:

Adobe	    NO	      Ladrillo	   SI       Ho Ao	NO       H. Cicl.   NO       Otros...........

Entrepisos de:

Ho Armado	   SI	       Madera      NO		Otros.........................

Estructura y material de cubierta....de Calamina y losa Inaccesible.........................

8).-	MUROS DE CONTENCIÓN

Mampostería de piedra   NO     H° Armado	NO	 H° Cicl.    NO

9).-	PROBLEMAS Y DEFECTOS ESTRUCTURALES..........................................

Verificado la Estructura se recomienda reforzar las columnas, bajo el estricto cumplimiento certifico.

10).-	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Yo Ing. …………….. con RNI ………….. habiendo realizado el análisis y verificaciones correspondientes concluyo que la estructura:

ES ESTABLE

Recomiendo: …………………………………….

El solicitante cuenta con los planos:

Estructural			Proyectista.....NO

Sanitario			Proyectista.....NO

Eléctrico			Proyectista.....NO

Fecha  ...................

Firma Ingeniero Responsable...............................................R.N.I. No ......

Firma Solicitante.................................................................C.I. ...................................